## ELEMENTOS2025.xls
G:\Otros ordenadores\Mi portátil\CENTRALITAS HOTELES\CENTRO DE CONVENCIONES\CENTRO DE CONVENCIONES.mdb
Descr. Central: Central Convenciones - Nº de nodo: 3 Tipo de Red: Red de Igual a Igual ID2NET
2025-10-30 15:07
Dirección: | Tipo de Equipo: | OPAL used: | Descripción de Equipo: | Nº de Zona: | Ref. en Zona: | Desrcipción de Zona: | Nº de Subzona:
Lazo 1/ Módulo No: 1 | PUL de Ala | No | Zona Lavado Bicicletas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Módulo No: 2 | SIRENA | No | Zona Lavado Bicicletas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Módulo No: 3 | M. Monitor | No | Fallo Tensión Extinción Grupos | 10 | 0 | Extinción Grupos | 0
Lazo 1/ Módulo No: 4 | M. de Cont | No | Orden Válvula Extinción | 10 | 0 | Extinción Grupos | 0
Lazo 1/ Módulo No: 5 | M. Monitor | No | Válvula Extinción Abierta | 10 | 0 | Extinción Grupos | 0
Lazo 1/ Módulo No: 6 | M. Monitor | No | Sistema Activado | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 7 | M. Monitor | No | Unidad Bomba en Funcionamiento | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 8 | M. Monitor | No | Flujo en la Unidad de Bomba | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 9 | M. Monitor | No | Sistema Estabilizado | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 10 | M. Monitor | No | Fallo en la Unidad de Bomba | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 11 | M. Monitor | No | Falta de Agua | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 12 | M. Monitor | No | 24 Vdc Sistema de Control | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 13 | M. Monitor | No | Unidad de Bomba Desactivada | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 14 | M. Monitor | No | Averia Motor Bomba Rociadores | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 15 | M. Monitor | No | Fallo Alimentación Eléctrica | 5 | 0 | Grupo Agua Nebulizada | 0
Lazo 1/ Módulo No: 16 | M. Monitor | No | Fallo de Tensión | 6 | 0 | Grupo Principal Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 17 | M. Monitor | No | No en Automático | 6 | 0 | Grupo Principal Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 18 | M. Monitor | No | Fallo de Arranque | 6 | 0 | Grupo Principal Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 19 | M. Monitor | No | Alarmas Agrupadas | 6 | 0 | Grupo Principal Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 20 | M. Monitor | No | Principal Servicio con Presión | 6 | 0 | Grupo Principal Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 21 | M. Monitor | No | Fallo de Tensión | 7 | 0 | Grupo Apoyo Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 22 | M. Monitor | No | No en Automático | 7 | 0 | Grupo Apoyo Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 23 | M. Monitor | No | Fallo de Arranque | 7 | 0 | Grupo Apoyo Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 24 | M. Monitor | No | Alarmas Agrupadas | 7 | 0 | Grupo Apoyo Bies | 0
Lazo 1/ Módulo No: 25 | M. Monitor | No | Principal Servicio con Presión | 7 | 0 | Grupo Apoyo Bies | 0
Lazo 1/ Sensor No: 1 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 2 | S. Óptico | No | Acceso Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 3 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 4 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 5 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 6 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 7 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 8 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 9 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 10 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 11 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 12 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 13 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 14 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 15 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 16 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 17 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 18 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 19 | S. Térmico | No | Algibes Condensación | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 20 | S. Térmico | No | Algibes Condensación | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 21 | S. Térmico | No | Algibes Condensación | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 22 | S. Térmico | No | Algibes Condensación | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 23 | S. Térmico | No | Algibes Condensación | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 24 | S. Térmico | No | Algibes Condensación | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 25 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 26 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 27 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 28 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 29 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 30 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 31 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 32 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 33 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 34 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 35 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 36 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 37 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 38 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 39 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 40 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 41 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 42 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 43 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 44 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 45 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 46 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 47 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 48 | S. Óptico | No | Cuadro Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 49 | S. Óptico | No | Cuadro Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 50 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 51 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 52 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 53 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 54 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 55 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 56 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 57 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 58 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 59 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 60 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 61 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 62 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 63 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 64 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 65 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 66 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 67 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 68 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 69 | S. Térmico | No | Grupos Electrógenos | 4 | 0 | Grupos Electrógenos | 0
Lazo 1/ Sensor No: 70 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 71 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 72 | S. Óptico | No | Lavado Bicicletas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 73 | S. Óptico | No | Lavado Bicicletas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 74 | S. Óptico | No | Lavado Bicicletas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 75 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 1/ Sensor No: 76 | S. Térmico | No | Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Módulo No: 2 | M. Monitor | No | Válvula Extinción Abierta | 9 | 0 | Extinción Calderas | 0
Lazo 2/ Módulo No: 3 | M. de Cont | No | Orden Válvula Extinción | 9 | 0 | Extinción Calderas | 0
Lazo 2/ Módulo No: 4 | PUL de Ala | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Módulo No: 5 | SIRENA | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Módulo No: 7 | PUL de Ala | No | Pasillo Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Módulo No: 8 | SIRENA | No | Pasillo Sala de Máquinas | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Módulo No: 9 | PUL de Ala | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Módulo No: 10 | SIRENA | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Módulo No: 11 | M. Monitor | No | Cierre Manual Válvula | 8 | 0 | Patinillo Conveciones | 0
Lazo 2/ Módulo No: 12 | M. Monitor | No | Circulación Agua en Válvula | 8 | 0 | Patinillo Conveciones | 0
Lazo 2/ Módulo No: 13 | M. Monitor | No | Cierre Manual Válvula | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Módulo No: 14 | M. Monitor | No | Circulación Agua en Válvula | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 1 | S. Térmico | No | Osmosis | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 2 | S. Térmico | No | Osmosis | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 3 | S. Térmico | No | Osmosis | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 4 | S. Térmico | No | Osmosis | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 5 | S. Térmico | No | Osmosis | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 6 | S. Óptico | No | Osmosis | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 7 | S. Óptico | No | Cocina Hornos | 19 | 0 | Cocina | 0
Lazo 2/ Sensor No: 8 | S. Óptico | No | Cocina Fregadero | 19 | 0 | Cocina | 0
Lazo 2/ Sensor No: 9 | S. Óptico | No | Almacén Grande | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 10 | S. Óptico | No | Almacén Grande | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 11 | S. Óptico | No | Cocina Almacén | 19 | 0 | Cocina | 0
Lazo 2/ Sensor No: 12 | S. Óptico | No | Cocina Entrada Cuarto Frio | 19 | 0 | Cocina | 0
Lazo 2/ Sensor No: 13 | S. Óptico | No | Almacén Grande | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 14 | S. Óptico | No | CPD | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 15 | S. Óptico | No | CPD | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 16 | S. Óptico | No | CPD | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 17 | S. Óptico | No | Rack Intrusión | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 18 | S. Óptico | No | Recinto Central de Incendios | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 19 | S. Óptico | No | Recinto Central de Incendios | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 20 | S. Óptico | No | Recinto Central de Incendios | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 22 | S. Óptico | No | Desembarco Escalera | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 23 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 24 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 25 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 26 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 27 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 28 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 29 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 30 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 31 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 32 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 33 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 34 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 35 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 36 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 37 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 38 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 39 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 40 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 41 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 42 | S. Térmico | No | Sala de Calderas | 3 | 0 | Calderas | 0
Lazo 2/ Sensor No: 43 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 44 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 45 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 46 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 47 | S. Óptico | No | Cuadro Eléctrico General | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 48 | S. Óptico | No | Cuadro Eléctrico General | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 49 | S. Térmico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 50 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 51 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 52 | S. Óptico | No | Tienda de Bicicletas | 2 | 0 | Planta Baja | 0
Lazo 2/ Sensor No: 53 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 2/ Sensor No: 54 | S. Óptico | No | Pasillo | 1 | 0 | Sótano | 0
Lazo 3/ Módulo No: 4 | PUL de Ala | No | Entrada Derecha | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Módulo No: 5 | SIRENA | No | Entrada Derecha | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Módulo No: 6 | PUL de Ala | No | Lado Calle | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Módulo No: 7 | PUL de Ala | No | Lado Calle | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Módulo No: 8 | PUL de Ala | No | Entrada Izquierda | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Módulo No: 9 | SIRENA | No | Entrada Izquierda | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Módulo No: 10 | PUL de Ala | No | Entrada Izquierda | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Módulo No: 11 | SIRENA | No | Entrada Izquierda | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Módulo No: 12 | PUL de Ala | No | Entrada Derecha | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Módulo No: 13 | PUL de Ala | No | Junto Cuadro Eléctrico | 16 | 0 | Zona Bar Conferencias | 0
Lazo 3/ Módulo No: 14 | PUL de Ala | No | Pasillo | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Módulo No: 15 | SIRENA | No | Pasillo | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Módulo No: 16 | M. Monitor | No | Válvula Red Rociadores Abierta | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 1 | CON | No | Aspiración Techo | 18 | 0 | Falso Techo Salas Grandes | 0
Lazo 3/ Sensor No: 2 | CON | No | Aspiración Techo | 18 | 0 | Falso Techo Salas Grandes | 0
Lazo 3/ Sensor No: 3 | CON | No | Aspiración Techo | 18 | 0 | Falso Techo Salas Grandes | 0
Lazo 3/ Sensor No: 4 | CON | No | Aspiración Techo | 18 | 0 | Falso Techo Salas Grandes | 0
Lazo 3/ Sensor No: 5 | CON | No | Aspiración Techo | 18 | 0 | Falso Techo Salas Grandes | 0
Lazo 3/ Sensor No: 6 | CON | No | Aspiración Techo | 18 | 0 | Falso Techo Salas Grandes | 0
Lazo 3/ Sensor No: 7 | S. Óptico | No | Cabina Control | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 8 | S. Óptico | No | Entrada Derecha | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 9 | S. Óptico | No | Junto Pantalla | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 10 | S. Óptico | No | Junto Pantalla | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 11 | S. Óptico | No | Lado Calle | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 12 | S. Óptico | No | Lado Calle | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 13 | S. Óptico | No | Centro | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 14 | S. Óptico | No | Centro | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 15 | S. Óptico | No | Frente Entrada | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 16 | S. Óptico | No | Entrada Izquierda | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 17 | S. Óptico | No | Centro | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 18 | S. Óptico | No | Centro | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 19 | S. Óptico | No | Lado Calle | 11 | 0 | Sala Tramontana | 0
Lazo 3/ Sensor No: 20 | S. Óptico | No | Lado Calle | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 21 | S. Óptico | No | Centro | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 22 | S. Óptico | No | Centro | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 23 | S. Óptico | No | Frente Entrada | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 24 | S. Óptico | No | Izquierda Entrada | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 25 | S. Óptico | No | Centro | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 26 | S. Óptico | No | Centro | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 27 | S. Óptico | No | Lado calle | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 28 | S. Óptico | No | Oficce | 12 | 0 | Sala Poniente | 0
Lazo 3/ Sensor No: 29 | S. Óptico | No | Lado Izquierdo | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Sensor No: 30 | S. Óptico | No | Junto Acceso Sala 2 | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Sensor No: 31 | S. Óptico | No | Centro | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Sensor No: 32 | S. Óptico | No | Junto Acceso Sala 1 | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Sensor No: 33 | S. Óptico | No | Centro | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Sensor No: 34 | S. Óptico | No | Lado Bar | 15 | 0 | Distribuidor Salas | 0
Lazo 3/ Sensor No: 35 | S. Óptico | No | Cuadro Elécrico | 16 | 0 | Zona Bar Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 36 | S. Óptico | No | Oficce | 16 | 0 | Zona Bar Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 37 | S. Óptico | No | Escalera a Sótano | 16 | 0 | Zona Bar Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 38 | S. Óptico | No | Hall Ascensor | 16 | 0 | Zona Bar Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 39 | S. Óptico | No | Pasillo a Baños | 16 | 0 | Zona Bar Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 40 | S. Óptico | No | Aseo Discapacitados | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 41 | S. Óptico | No | Aseos Masculino | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 42 | S. Óptico | No | Aseos Femenino | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 43 | S. Óptico | No | Pasillo a Salas | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 44 | S. Óptico | No | Pasillo a Salas | 17 | 0 | Baños Conferencias | 0
Lazo 3/ Sensor No: 45 | S. Óptico | No | Sala 3 | 13 | 0 | Sala Siroco | 0
Lazo 3/ Sensor No: 46 | S. Óptico | No | Junto Pantalla | 14 | 0 | Sala Mistral | 0
Lazo 3/ Sensor No: 47 | S. Óptico | No | Junto Entrada | 14 | 0 | Sala Mistral | 0